## Sheet1
期望的系统设置 | 灌溉组user工作记录填写项
自动输入当前时间到分秒 | 填写的时间
自动输入用户名 | 填写人
可下拉 早班 夜班 白班 按该user高频排序 | 上班班次
需要输入 可下拉 精度到15分钟 | 工作开始时间
默认为填写的时间,但可下拉 精度到15分钟 | 工作完成时间
需要输入 默认1 | 灌溉组人数
需要输入 默认0 | 第三方人数
默认 否 可下拉选是 | 是否疑难问题
默认 否 可下拉选是 | 疑难已处理
后台根据开始和完成时间 人数自动计算 精度到0.5h | 灌溉组工时
后台根据开始和完成时间 人数自动计算 精度到0.5h | 第三方工时
可下拉多选 可定位 | 单个或多个区域
系统根据zone编号自动匹配输入 | 通称位置
可下拉 | 工作类别 | 常规维护 | 项目配合 | 报修应急 | 仓库整理 | 绿化排水 | 学习提升 | 灌溉管理开发 | 团队管理 | 常规配合
1整页展示该类别下全部相关选项 方便勾选 |  | 巡检 | FAM项目 |  | 盘点库存 |  | CAD绘图 | 色块图绑点 | 开会交流 | 绿化种树看地锚位置
2按该user高频靠前展示 |  | 维修 | WDI项目 |  | 清理回收材料 |  | 灌溉设计 |  | 线上培训 | 绿化改造标记喷头
|  | 内场重点区域 | 园艺项目 |  | 材料加工 |  | 输出板维修 |  | 线下培训 | 绿化换苗检查喷洒
|  | 待开发...继续叠加计划性维护任务(PM工单) | 其他项目 |  | 仓库清理 |  | 通讯板维修 |  |  | 绿化换苗临时浇水
|  |  | 项目阶段 |  |  |  | 主面板维修 |  |  | 植保打药临时浇水
|  |  | 现场跟进 |  |  |  | CCU维修 |  |  | 草坪打孔标记喷头
|  |  | 改支管喷头 | [6 empty] | 草坪铺沙临时浇水
|  |  | 拆支管喷头 | [6 empty] | 草籽交播临时浇水
恢复支管喷头
user填写 AI关键字识别?? | 工作内容 | 喷头 | 铰接 | 喷头调整 | 喷头立管 | 喷头加长杆 | 主管隔离阀 | 电磁阀及阀箱 | CCU | 控制器 | 中控 | 遥控器 | 冲洗阀 | 取水阀 | POC | 主管 | 角阀 | 支管 | 雨量桶 | 流量计 | 控制线 | 车撞破坏 | 施工破坏 | 现场水分 | 树根损坏 | 滴灌损坏
1整页展示该设备全部相关故障 方便勾选 |  | 喷头盖掉/松/坏 | 黑弯头 断 | 加高 | 断 | 断 | 卡死 | 调压器 未装或坏 | 通讯断 | 可控硅 坏/异常输出 | 该浇 没浇 | 未知开 | 卡石子/杂物漏水 | 漏水 | 主阀被 手动关 | 查漏 | 角阀坏 | 改管道 | 无信号 | 脉冲发生器 故障 | 断路 |  |  | 和绿化一起看现场 植物长势
2勾选后可下拉输入数量 3按该user高频靠前展示 |  | 喷头脱落 | 树根挤压破坏 | 降低 | 脱落 | 脱落 | 关不了 | 调压器堵 | 假数据 | 保险丝 烧 | 显示没浇 实浇 | 继电器或电源或烧保险 | 铜管 钥匙破裂 | 钥匙弯头 坏 | 主阀 不能关 | 管道 漏水 | 沉降漏水 | 修管道 | 电脑异常 现场正常 | 流量计 故障 | 接地 |  |  | 灌溉组独立查看现场 植物长势
|  | 喷嘴丢/坏 | 黑弯头 丝坏 | 加装喷头 |  |  |  | 蜂巢 |  | PC反馈故障 | CCU掉线 | 掉线 | 漏水 查漏 | 新安装 | 主阀 不能开 | 管件 漏水 |  | 修接头 | 电脑异常 现场异常 | 流量计 更换 | 拔控制线停水 |  |  | 积水/排水不够
|  | 喷芯掉或坏 | 三通 坏 | 改喷头 |  |  |  | 不能开/喷头无法弹起 |  | PC显示正常 现场异常 | 反常流量 | 无输出 | 排水堵 | 移位 | 小铜管球阀不能开关/漏水 | 改管道 |  | 脱胶 | 有杂物 | 解码器 故障 | 地锚打坏线 |  |  | 土壤水分偏湿
|  | 喷嘴无机物堵 | 弯头断在三通里 | 移位/歪斜 |  |  |  | 电磁头 烧 |  | 故障灯 闪 | 现场查中控反馈故障 | 数据线不通 | 更换设施地插 | 阀门箱盖子缺失 | 过滤器 滤网堵 | 阀箱加高或降低 |  | 查漏 |  | 数据异常 |  |  |  | 土壤水分偏干
|  | 喷嘴螺蛳苗堵 |  | 主动埋/拆/堵喷头 |  |  |  | 电磁阀 进垃圾 | 控制器: 通讯 故障; 遥控器: App失灵; 冲洗阀: 地插短管缺补; 取水阀: 降低阀箱高度; POC: 主阀 滤网堵/丢; 主管: 修管道; 支管: 其它施工破坏
|  | 弹簧丢/伸缩卡 |  | 恢复锁闭的喷嘴 |  |  |  | 电磁头 松动/铁芯生锈 | 控制器: 通讯板 故障; 冲洗阀: 地插清堵; POC: 防冻排空
|  | 止溢胶圈变形/缺失漏水 |  | 堵/调喷嘴/取消喷头 |  |  |  | 电磁阀关不住水 | 控制器: 非中控; 冲洗阀: 地插车撞; POC: 排气阀漏水
|  | 易坏喷头加套管 | [5 empty] | 流量手柄断 | 控制器: 撞坏; 冲洗阀: 钥匙开裂/丝断; POC: 管件漏水
|  | 养护作业机械损坏喷头 | [5 empty] | 电磁阀 漏水 | 控制器: 电源断; 冲洗阀: 铜短管开裂; POC: 闸阀故障
|  | 喷头断/掉 | [5 empty] | 阀体有裂缝 | 控制器: 控制柜进水; 冲洗阀: 活接漏水; POC: 压力表故障
|  | 壳体裂/掉 | [5 empty] | 球阀 漏水 | 控制器: 排线故障; 冲洗阀: 胶圈漏水; POC: 针形阀 密封漏
|  | 喷头丝口坏 | [5 empty] | 活接弯头 漏水 | 控制器: 液晶屏故障
|  | 喷头 被埋 | [5 empty] | 主动关球阀 | 控制器: 拔线忘了恢复
|  | 喷头冻坏 | [5 empty] | 球阀 被关 | 控制器: 线缆被打地锚损坏
|  | 喷嘴不匹配 | [5 empty] | 阀箱 被埋/提升 | 控制器: 其它故障
|  | 喷嘴角度不对 | [5 empty] | 降低阀门箱
密封/胶垫坏
阀箱损坏或丢失
控制线不通